{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["2016"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"2016","index":0,"n_rows":17,"n_cols":8,"rows_kept":17,"merged":[[1,0,1,7],[2,0,2,1],[2,2,2,3],[3,0,3,1],[3,2,3,3],[4,0,4,1],[4,2,4,3],[4,4,4,5],[4,6,4,7],[5,0,5,1],[5,2,5,3],[5,4,5,5],[5,6,5,7],[6,0,6,1],[6,2,6,3],[6,4,6,5],[6,6,6,7],[7,0,7,1],[8,0,11,0],[12,0,14,0],[15,2,15,7],[16,0,16,7],[17,2,17,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件2"]
["企业事业单位应当公开的环境信息表"]
["单位名称",null,"厦门理研工业有限公司",null,"组织结构代码","61200485-4","邮政编码",361023]
["生产地址",null,"厦门市集美区灌口中路465-469号",null,"法定代理人","古市满","联系方式",6360075]
["生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模",null,"活塞环： 4800万件/年\n凸轮轴：150万件/年",null,"防治污染设施的建设和运行情况",null,"投资约450万元建成两期的污水处理设施；投资800多万元建成相应废气处理设施，全年保持正常运行"]
["建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况",null,"厦环监[2005]47号，厦环监[2005]61号，后分别于2008年1月28日、2009年9月28日通过厦门市环境保护局集美分局的验收。",null,"环境自行监测方案（国控企业）"]
["突发环境事件应急措施情况",null,"2014年编写《厦门理研工业有限公司突发环境事件应急预案》，并在厦门市环境保护局备案，备案编号：3502112014C020070",null,"排放口数量和分布情况",null,"有铬系排放口和总排放口共两个排放口，分布在公司污水处理站"]
[null,null,"排放方式","排放浓度（单位:水 mg/L、气 mg/m3）","执行标准值（单位:水 mg/L、气 mg/m3）","超标情况","排放量（单位：吨）","核定的排放总量（单位：吨）"]
["主要污染物","COD","间断式",92,"≤400","无",{"v":2.544352,"d":"2.54"},9.45]
[null,"NH3-N","间断式",4.04,"≤35","无",{"v":0.11173024000000001,"d":"0.11"},0.37]
[null,"SO2"]
[null,"NOx"]
["特征污染物","总铬","间断式",0.112,"≤1","无",{"v":0.0030974720000000004,"d":"0.0031"},0.0068]
[null,"六价铬","间断式",0.007,"≤0.2","无",{"v":0.00019359200000000003,"d":"0.0002"},0.00168]
[null,"总磷","间断式",0.48,"≤3","无",{"v":0.01327488,"d":"0.0133"},0.032]
["填报人员","陈金川","企业审核人员： 林世钰               （企业盖章）            2017年1月9日"]
["本单位承诺所填信息真实准确，并对因填报或虚假信息、资料所应发的一切后果承担相应的法律责任。环境信息有新生产或者发生变更情形的，自变更之日起三十日那日给予公开。"]